## 二、报价清单

| 序 号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 膜布部分 |  |  |  |  | PVDF白色 1100克 |
| 1 | 膜材用料 | ㎡ | 209 |  |  | PVDF白色 1100克 |
| 2 | 膜材损耗 | ㎡ | 10 |  |  | 含辅料 |
| 3 | 膜材加工 | ㎡ | 209 |  |  | 25*3铝制压条 |
| 4 | 压膜板 | 米 | 90 |  |  | 镀锌 |
| 5 | 螺栓 | 套 | 900 |  |  | 机具费人工 |
| 6 | 膜布安装 | ㎡ | 209 |  |  | PVDF白色 1100克 |
| 二 | 主体钢结构部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 异型钢梁 | 套 | 8 |  |  | Q235B高频焊板 （450~110）100*6*6 |
| 2 | 撑杆 | 根 | 6 |  |  | Q235B高频焊管 48*2 |
| 3 | 型条 | 根 | 18 |  |  | Q235B高频焊管 89*3 |
| 4 | 基础件 | 套 | 8 |  |  | 400*600*12 M24*700螺栓6支 |
| 5 | 基础坑 | 套 | 8 |  |  | 1米见方基础坑+砼 |
| 6 | 防腐处理 | 平方 | 209 |  |  | 两道底漆，两道面漆。 |
| 7 | 钢结构安装 | 平方 | 209 |  |  | 含辅料 |
| 8 | 运输 | 项 | 1 |  |  | 原材料运送至安装场地 |
| 三 | 共计 |  |  |  |  | 一+二 |

说明：所有价格均系用人民币表示，单位为元。

报价人法定代表人或授权代表签字：________________________

响应供应商名称（盖章）：

时间：2024年       月      日