| 二、荆州博物馆临展周边绿化工程预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 | 精品紫薇(丛生） | 1.种类:精品丛生紫薇 2.胸径或干径:25cm 3.蓬径:3m 4.高度:4m | 株 |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 精品紫薇(独干） | 1.种类:精品独干紫薇 2.干径:10cm | 株 |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 精品红枫 | 1.种类:精品红枫 2.胸径或干径:7~10cm 3.蓬径:1.5~2m 4.高度:2~3m | 株 |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 铺种草皮（佛甲草） | 1.草皮种类:佛甲草 2.铺种方式:满铺 3.高度:20cm | m2 |  | 70.8 |  |  |  |  |
| 5 | 栽植花卉（姬小菊） | 1.花卉种类:姬小菊 2.株高或蓬径:20cm 3.花期:3~4 | m2 |  | 11.16 |  |  |  |  |
| 6 | 栽植花卉(欧月) | 1.花卉种类:欧月 2.花期:10~5 | m2 |  | 3.49 |  |  |  |  |
| 7 | 栽植花卉（蓝羊茅） | 1.花卉种类:（蓝羊茅） 2.花期:5~11 | m2 |  | 2.42 |  |  |  |  |
| 8 | 栽植花卉（杜鹃花） | 1.花卉种类:栽植花卉（杜鹃花） 2.花期:5~11 | m2 |  | 16.57 |  |  |  |  |
| 9 | 购置土 |  | m3 |  | 40 |  |  |  |  |
| 10 | 平整场地 |  | m2 |  | 467.67 |  |  |  |  |
| 11 | 铺种草皮（果岭草） | 1.草皮种类:果岭草 2.铺种方式:满铺 3.高度:20cm | m2 |  | 363.23 |  |  |  |  |
| 12 | 红荆木转移 | 红荆木转移 | 株 |  | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 不锈钢花箱 | 1.尺寸：120*30*60 2.颜色：深咖色 3.材质：铝合金 | 个 |  | 6 |  |  |  |  |
| 14 | 水磨石花坛 | 1.垫层材料种类:100厚级配碎石垫层、100厚C20混凝土垫层 2.墙体材料种类、规格:钢筋混凝土直型墙 3.墙体厚度:320mm厚 4.混凝土、砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆 DM M10 5.花坛做法：20*600*600芝麻白火烧面花岗岩 | m |  | 3.89 |  |  |  |  |
| 15 | 水磨石花坛 | 1.垫层材料种类:100厚级配碎石垫层、100厚C20混凝土垫层 2.墙体材料种类、规格:钢筋混凝土直型墙 3.墙体厚度:320mm厚 4.混凝土、砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆 DM M10 5.花坛做法：20*600*600芝麻白火烧面花岗岩 | m |  | 7.2 |  |  |  |  |
| 16 | 水磨石花坛 | 1.垫层材料种类:100厚级配碎石垫层、100厚C20混凝土垫层 2.墙体材料种类、规格:钢筋混凝土直型墙 3.墙体厚度:320mm厚 4.混凝土、砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆 DM M10 5.花坛做法：20*600*600芝麻白火烧面花岗岩 | m |  | 9.8 |  |  |  |  |
| 18 | 平面块料拆除（原有室外景观铺装路面破除） |  | m2 |  | 135 |  |  |  |  |
| 19 | 栽植麦冬 |  | m3 |  | 72.8 |  |  |  |  |
| 20 | 铺种草皮（马尼拉） | 1.草皮种类:马尼拉 2.铺种方式:满铺 3.高度:20cm | m4 |  | 760 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |