## 二、报价清单

| 荆州博物馆花园道路提升工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计（元） | 备注 |
| 一 | 花园内景观路改造项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 花园主路加宽项目 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 人工挖土 | 项 | 1 |  |  | [（3.6m-2.3m)*7m+(3.6m+4.27m)*1m+0.35m*4.2m +13m*0.4m+10m*0.5m]*0.08m |
| 1.2 | 运渣土1车 | 车 | 1 |  |  | 运输费用 |
| 1.3 | 购地坪石材 | ㎡ | 28.64 |  |  | 材料费用 |
| 1.4 | 辅料水泥、砂 | ㎡ | 28.64 |  |  | 辅材费用 |
| 1.5 | 人工工资 | ㎡ | 28.64 |  |  | 人工费用 |
| 2 | 花园增加景观路项目 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 人工挖土 | 项 | 1 |  |  | [16m*1.7m+15m*1.3m+1.7m*6.4m+1.7m*2.6m]*0.08m |
| 2.2 | 运渣土2车 | 车 | 2 |  |  | 运输费用 |
| 2.3 | 购地坪石材 | ㎡ | 62 |  |  | 材料费用 |
| 2.4 | 辅料水泥、砂 | ㎡ | 62 |  |  | 辅材费用 |
| 2.5 | 人工工资 | ㎡ | 62 |  |  | 人工费用 |
| 3 | 花园北侧路沿石安装项目 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 人工挖路沿石基础 | m | 65.1 |  |  | 人工工资 |
| 3.2 | 购路沿石（预制路沿石） | m | 65.1 |  |  | 路沿石1m*0.2m*0.12m，主材费用 |
| 3.3 | 辅料水泥、砂 | m | 65.1 |  |  | 辅材费用 |
| 3.4 | 人工工资 | m | 65.1 |  |  | 人工费用 |
| 3.5 | 路沿石反面培土 | m | 65.1 |  |  | 人工工资 |
| 4 | 原景观路路沿石整修项目 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 原景观路路沿石调整项目 | m | 80 |  |  | 人工工资及辅材费用 |
| 4.2 | 将损坏的路沿石进行更换项目 | m | 40 |  |  | 人工工资、主材及辅材费用 |
| 5 | 原景观路损坏路面维修项目 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 旧景观路拆除 | ㎡ | 40 |  |  | 人工工资 |
| 5.2 | 购地坪石材 | ㎡ | 40 |  |  | 主材费用 |
| 5.3 | 辅料水泥、砂 | ㎡ | 40 |  |  | 辅材费用 |
| 5.4 | 人工工资 | ㎡ | 40 |  |  | 人工费用 |
| 5.5 | 出渣2车 | 车 | 2 |  |  | 清运费用 |
| 二 | 花园内排水改造项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 北侧沉水井项目 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 水井项目0.3m*0.6m | 套 | 6 |  |  | 人工及材料费用 |
| 1.2 | 排水管DN20水泥涵管 | m | 26.2 |  |  | （3.7m*5+7.7m）*Ф0.2m |
| 1.3 | 破路面挖涵管槽 | m | 26.2 |  |  | 人工费用 |
| 1.4 | 换路面火烧板石材人工工资 | ㎡ | 7.86 |  |  | 人工费用 |
| 1.5 | 换路面火烧板石材辅料费 | ㎡ | 7.86 |  |  | 辅材费用 |
| 1.6 | 出渣 | m3 | 3.132 |  |  | 清运费用 |
| 2 | 铸铁井盖（400*600） | 套 | 5 |  |  | 人工及材料费用 |
| 3 | 铸铁井盖（400*400） | 套 | 1 |  |  | 人工及材料费用 |
| 4 | 排水沟清理维修项目 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 起排水沟排板 | m | 93.2 |  |  | 人工工资 |
| 4.2 | 盖排水沟盖板 | m | 93.2 |  |  | 人工工资及辅材费用 |
| 4.3 | 购铁丝网 | ㎡ | 46.6 |  |  | 主材费用 |
| 三 | 绿化项目及其他项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 补种麦冬之类等耐阴的植物 | ㎡ | 700 |  |  | 人工及材料费用 |
| 2 | 考古研究中心西侧道路改造 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 土方开挖、平整基础 | 项 | 1 |  |  | 9m*0.6m+3㎡、人工工资 |
| 2.2 | 地砖 | ㎡ | 8.4 |  |  | 9m*0.6m+3㎡、人工工资、主材及辅材费用 |
| 2.3 | 路沿石 | m | 12 |  |  | 人工工资、主材及辅材费用 |
| 3 | 临展处墁铺地面砖 | ㎡ | 17.46 |  |  | 2.1m*6.6m+3.6m*0.1m |
| 4 | 化粪池井盖更换项目 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 更换化粪池井盖（Ф0.7m) | 套 | 2 |  |  | 人工及材料费用（石质） |
| 4.2 | 更换化粪池井盖（Ф0.8m) | 套 | 1 |  |  | 人工及材料费用（石质） |
| 5 | 花草提示牌 | 块 | 280 |  |  | 人工及材料费用 |
| 四 | 共计 |  |  |  |  | 一+二+三 |

说明：所有价格均系用人民币表示，单位为元。