附件1

报价清单

| 工程名称：开元观山门屋面保养维护项目 |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 开元观山门庑 殿顶屋面保养 维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011607001 001 | 屋面瓦拆除 | 1.瓦件拆除 | m2 |  | 8 |  |  |  |  |
| 2 | 011607001 002 | 戗脊拆除 | 1.戗脊拆除 | m |  | 12.8 |  |  |  |  |
| 3 | 011607001 003 | 望板拆除 | 1.望板拆除 | m2 |  | 8 |  |  |  |  |
| 4 | 011607001 004 | 拆除排山附件 | 1.连檐及瓦口木拆除 | m |  | 17.2 |  |  |  |  |
| 5 | 011607001 005 | 正身、飞椽拆 除 | 1.正身、飞椽拆除 | 根 |  | 24 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 屋面木作项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 020603004 001 | 屋面檐口附件 | 更换正身、飞椽 | 根 |  | 24 |  |  |  |  |
| 7 | 010901001 001 | 修缮屋面局部 望板 | 1.望板修缮铺装 2.望板抹灰 3.刮血料腻子刷醇酸调和漆三 道 红绿椽望 | m2 |  | 8 |  |  |  |  |
| 8 | 010901001 002 | 檐口连檐、瓦 口 | 1.更换连檐 2.更换瓦木口 3.连檐、瓦口抹灰 4.连檐、瓦口油饰 | m2 |  | 2.58 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 屋面瓦作项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 010901001 003 | 瓦屋面 | 1.麻刀灰灰背 2.3厚SBS防水层 3.40厚防潮水泥砂浆找平层 4.铺设瓦屋面（含勾头、滴水 、筒瓦） 5.屋面勾缝清理 | m2 |  | 8 |  |  |  |  |
| 10 | 020603003 001 | 脊饰附件修补 修缮 | 1.重做戗脊 2.戗脊清理 | m |  | 12.8 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |

| 工程名称：开元观山门屋面保养维护项目 |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 开元观山门悬 山顶屋面保养 维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 旧屋面面板及 檐椽拆除项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 011607001 006 | 望板拆除 | 1.望板拆除 | m2 |  | 19.96 |  |  |  |  |
| 12 | 011607001 007 | 拆除排山附件 | 1.连檐及瓦口木拆除 | m |  | 12 |  |  |  |  |
| 13 | 011607001 008 | 旧椽拆除 | 1.旧椽拆除 | 根 |  | 42 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 屋面木作项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 020603004 002 | 屋面檐口附件 | 更换正身、飞椽 | 根 |  | 42 |  |  |  |  |
| 15 | 010901001 004 | 修缮屋面局部 望板 | 1.望板修缮铺装 2.望板抹灰 | m2 |  | 19.96 |  |  |  |  |
| 16 | 010901001 005 | 檐口连檐、瓦 口 | 1.更换连檐 2.更换瓦木口 3.连檐、瓦口抹灰 | m2 |  | 1.8 |  |  |  |  |
| 17 | 01B001 | 老角梁加固项 目 | 1.增加随檩木枋 2、老角梁用0.06扁铁加固、 重新安装 | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 18 | 020905001 001 | 木门油漆 | 大门木质油漆 | m2 |  | 51.6 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 屋面瓦作项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 010901001 006 | 瓦屋面 | 1.麻刀灰灰背 2.3厚SBS防水层 3.40厚防潮水泥砂浆找平层 4.铺设瓦屋面（含勾头、滴水 、筒瓦） 5.屋面勾缝清理 | m2 |  | 12.92 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |

| 工程名称：开元观山门屋面保养维护项目 |  |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 011701002 001 | 外脚手架 | 双排脚手架 | m2 |  | 405 |  |  |  |  |
| 21 | 01B002 | 垃圾清运 | 垃圾清运 | 车 |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |

说明：报价清单中综合单价包含拆除，垃圾清运、材料、人工、安全文明施工、规费、税费等所有费用；所有价格均系用人民币表示，单位为元。

报价人法定代表人或授权代表签字：________________________

响应供应商名称（盖章）：

时间：2025年       月      日